| Модель | Производительность, м3/ч | Количество секций в ванне моечной | Пиковый сброс, л | Размеры, мм (длина х ширина х высота) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОВ 0,3-15 | 0,3 |  | 15 | 320х320х300 |
| ОВ 0,35-20 | 0,35 |  | 20 | 420х320х300 |
| ОВ 0,5-25 | 0,5 |  | 25 | 420х320х370 |
| ОВ 0,5-30 |  |  | 30 | 420х370х370 |
| ОВ 0,5-40 |  |  | 40 | 520х370х370 |
| ОВ 0,5-50 |  |  | 50 | 520х470х370 |
| ОВ 1,0-60 | 1 |  | 60 | 520х470х420 |
| ОВ 1,0-70 |  |  | 70 | 520х470х420 |
| ОВ 1,0-80 |  |  | 80 | 720х470х420 |
| ОВ 1,0-90 |  |  | 90 | 720х520х420 |
| ОВ 1,5-100 | 1,5 |  | 100 | 770х520х420 |
| ОВ 1,5-125 |  |  | 125 | 820х620х420 |
| ОВ 1,5-150 |  |  | 150 | 820х620х470 |
| ОВ 1,5-175 |  |  | 175 | 820х620х520 |